低压配电设备采购询价文件

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 图号 | 设备编号 | 设备名称 | 设备型号 | 规格尺寸 | 单位 | 数量 | 单价（元） | 合价（元） | 备注 |
| 1 | 实验楼0.4KV低压动力 | D1 | 低压进线柜 | GCS | 800\*2200\*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 2 |  | D2 | 低压馈线柜 | GCS | 600\*2200\*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 3 |  | D3 | 低压馈线柜 | GCS | 600\*2200\*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 4 |  | D4 | 低压馈线柜 | GCS | 600\*2200\*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 5 | 实验楼0.4KV低压照明 | Z1 | 低压进线柜 | GCS | 800\*2200\*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 6 |  | Z2 | 低压馈线柜 | GCS | 600\*2200\*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 7 |  | Z3 | 低压馈线柜 | GCS | 600\*2200\*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 8 | 网艺楼0.4KV低压动力 | D1 | 低压进线柜 | GCS | 800\*2200\*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 9 |  | D2 | 低压馈线柜 | GCS | 600\*2200\*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 10 |  | D3 | 低压馈线柜 | GCS | 600\*2200\*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 11 |  | D4 | 低压馈线柜 | GCS | 600\*2200\*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 12 | 网艺楼0.4KV低压照明 | Z1 | 低压进线柜 | GCS | 800\*2200\*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 13 |  | Z2 | 低压馈线柜 | GCS | 600\*2200\*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 14 |  | Z3 | 低压馈线柜 | GCS | 600\*2200\*1000 | 台 | 1 |  |  |  |
| 15 | 旧柜拆除 |  | 拆除旧柜 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 16 | 基础槽钢 |  | 10#槽钢 |  |  | m | 18.4 |  |  |  |
| 17 | 系统调试 |  | 系统调试 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 18 | 接地 |  | 接入原有接地 |  |  | 项 | 1 |  |  |  |
| 19 | 备用金 |  |  |  | 备用金不作为竞争项目 | 项 | 1 | 15000 | 15000 |  |
| 1208 | 报价总合计: | |  | | |  | | | | |

备注：后附配置清单，配置清单内所有内容均在采购范围内，所有柜体均需按照配置清单将柜体配置配齐，具体配置参数详见图纸及配置清单，主要配件需从中国人民、上海人民、德力西、正泰、西门子内选择品牌。本次报价包含材料采购费、加工费、安装费、税金等所有费用，配置清单也需将配置原材料价明细填写清楚。

投标人（盖章）：

法人代表或授权代表（签字或盖章）：

年 月 日

供应商资格信用承诺函

致（采购人）:

供应商名称：

统一社会信用代码：

供应商地址：

我单位自愿参加本次采购活动，严格遵守《中华人民共和国政府采购法》及相关法律法规，依法诚信经营，无条件遵守本次政府采购活动的各项规定。我单位郑重承诺，本单位符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条规定的条件：

1. 我单位具有符合采购文件资格要求独立承担民事责任的能力。

2．我单位具有符合采购文件资格要求的财务状况报告。

3. 我单位具有符合采购文件资格要求的依法缴纳税收和社会保障的良好记录。

4. 我单位具有符合采购文件资格要求履行合同所必需的设备和专业技术能力。

5．参加本次采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录。

若我单位承诺不实，自愿承担提供虚假材料谋取中标、成交的法律责任。

承诺供应商（全称并加盖公章）:

法定代表人或授权代表（签字或签章）:

年 月 日

注：1．供应商须在投标文件中按此模板提供承诺函，未提供视为未实质性响应招标文件要求，按无效投标处理。

2．供应商的法定代表人（其他组织的为负责人）或者授权代表的签字或盖章应真实、有效，如由授权代表签字或盖章的，应提供“法定代表人授权书”。

施工单位安全保证书

乙方承建(甲方)的工程，乙方就工程施工向甲方作出以下安全保证：

1.施工现场必须按施工方案布置，施工材料及设备、工具不乱摆乱放，做好文明施工;

2.施工期间乙方人员不得酗酒、闹事、打架，不做违法行为，由此产生的责任均由乙方负责;

3.乙方进场到施工撤场期间要做好防火、防盗及一切安全生产和质量事故的预防工作;

4.如有高空作业，乙方应将高空现场进行防护、封闭，提前做好各类防护措施。施工期间内因乙方原因造成的一切安全事故、质量事故以及给其他人员造成人员伤亡和财产损失、乙方财产损失和乙方人员伤亡等均由乙方承担，与甲方无关;

5.施工现场要做好安全防护措施，并设有护栏及警示标志。严禁使用易燃易爆物品施工，如需用明火，必须申报并做好安全防火措施，在确保安全的情况下施工;

6.施工撤场前，必须负责清理施工遗留的垃圾;

7.供应商做出的其它承诺（如有）。

乙方（盖章）：

法定代表人或授权委托人：

日期： 年 月 日

投标须知

1.本项目包含材料、加工、运输、施工安装、拆除、垃圾清运、人工成本、管理费、利润、税金等费用。

2.工期为30天。遇到雨雪天气和其它客观因素，工期相应顺延。

3.报价时须提供相关营业执照复印件及相应资质复印件、授权委托书、委托人及受托人（如有）身份证复印件等，以上复印件需加盖投标单位公章，投标文件要求一式三份，密封并加盖公章 。

4. 填写《焦作市政府采购供应商资格信用承诺函》并加盖公章。

5.按照《财政部关于在政府采购活动中查询及使用信用记录有关问题的通知》（财库〔2016〕125号）的要求，根据“信用中国”网站（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）的信息，对列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单的供应商，拒绝参与本次采购活动。同时对信用信息查询记录的网站页面打印并加盖企业公章。

6.结合三家及以上报价，遵循价低者优先的原则，评定结果。由于本项目根据质量和服务均能满足采购文件实质性响应要求且总报价最低的原则确定成交供应商，因此报价人对本章的技术、功能及资质的要求必须全部满足或优于，否则视为无效报价。

7.本项目不再统一组织勘探现场（后附图纸及现场图片）。

**付款方式**

安装完毕，合同执行完成，验收合格后付到合同款的95%。质保期壹年，壹年后无质量问题，尾款以无息形式一次性付清。